## Slide 1
Henry Swales
THE AQUANTIS OCEAN-CURRENT TURBINE
RENEWABLE ENERGY FROM MARINE CURRENTS
1/25th Scale Rotor Off-Design
March 28, 2013
Company Confidential and Proprietary

## Slide 2: Off-Design Comparisons (1.9m/s)
Chart: TSR
| 16.000026664977696 | 15.578973331688811 | 15.157919998399926 | 14.736866665111036 | 14.315813331822152 | 13.894759998533264 | 13.473706665244377 | 13.052653331955488 | 12.631599998666601 | 12.210546665377716 | 11.78949333208883 | 11.368439998799941 | 10.947386665511058 | 10.526333332222169 | 10.105279998933282 | 9.6842266656443936 | 9.2631733323555103 | 8.8421199990666235 | 8.4210666657777349 | 8.0000133324888481 | 7.578959999199963 | 7.1579066659110762 | 6.7368533326221884 | 6.3157999993333007 | 5.8947466660444148 | 5.4736933327555288 | 5.0526399994666411 | 4.6315866661777552 | 4.2105333328888674 | 3.7894799995999815 | 3.3684266663110942 | 2.9473733330222074 | 2.5263199997333206 | 2.1052666664444337 | 1.6842133331555471 | 1.2631599998666603 | 0.84210666657777355
Froude Scaled 45.5m Data | 0.23392 | 0.22971 | 0.2255 | 0.22127 | 0.21705 | 0.21281 | 0.20853 | 0.20426 | 0.19996 | 0.19567 | 0.19135 | 0.187 | 0.18259 | 0.17816 | 0.17373 | 0.16932 | 0.16488 | 0.1603 | 0.15538 | 0.15009 | 0.14402 | 0.13754 | 0.13077 | 0.12372 | 0.11631 | 0.10837 | 0.099762 | 0.088975 | 0.07655 | 0.063371 | 0.049821 | 0.037776 | 0.028216 | 0.020991 | 0.015982 | 0.012739 | 0.010824
Model Data | 0.1737 | 0.17337 | 0.17238 | 0.17189 | 0.17131 | 0.17063 | 0.16986 | 0.16909 | 0.16825 | 0.1674 | 0.16656 | 0.16565 | 0.16465 | 0.16346 | 0.162 | 0.16016 | 0.15801 | 0.15551 | 0.15262 | 0.14938 | 0.14556 | 0.14132 | 0.13655 | 0.13146 | 0.12577 | 0.11835 | 0.10551 | 0.090781 | 0.075853 | 0.061547 | 0.049472 | 0.039904 | 0.032671 | 0.027287 | 0.023209 | 0.020265 | 0.018274
Chart: TSR
| 16.000026664977696 | 15.578973331688811 | 15.157919998399926 | 14.736866665111036 | 14.315813331822152 | 13.894759998533264 | 13.473706665244377 | 13.052653331955488 | 12.631599998666601 | 12.210546665377716 | 11.78949333208883 | 11.368439998799941 | 10.947386665511058 | 10.526333332222169 | 10.105279998933282 | 9.6842266656443936 | 9.2631733323555103 | 8.8421199990666235 | 8.4210666657777349 | 8.0000133324888481 | 7.578959999199963 | 7.1579066659110762 | 6.7368533326221884 | 6.3157999993333007 | 5.8947466660444148 | 5.4736933327555288 | 5.0526399994666411 | 4.6315866661777552 | 4.2105333328888674 | 3.7894799995999815 | 3.3684266663110942 | 2.9473733330222074 | 2.5263199997333206 | 2.1052666664444337 | 1.6842133331555471 | 1.2631599998666603 | 0.84210666657777355
Froude Scaled 45.5m Data | -0.00085431 | -0.00038073 | 9.4725e-05 | 0.00057106 | 0.0010502 | 0.0015269 | 0.0020021 | 0.0024819 | 0.0029642 | 0.0034526 | 0.0039503 | 0.0044619 | 0.0049883 | 0.0055345 | 0.006099 | 0.0066898 | 0.0073091 | 0.007942 | 0.0085736 | 0.0091976 | 0.0097556 | 0.010282 | 0.010784 | 0.011265 | 0.011717 | 0.012115 | 0.012437 | 0.012439 | 0.011937 | 0.010919 | 0.0093017 | 0.0074546 | 0.0056289 | 0.0039889 | 0.0026584 | 0.001648 | 0.00093304
Model Data | -0.001533 | -0.001018 | -0.00052 | -1.7e-05 | 0.00048 | 0.000975 | 0.001471 | 0.001972 | 0.002477 | 0.002993 | 0.003521 | 0.004062 | 0.00462 | 0.005194 | 0.005791 | 0.006409 | 0.007038 | 0.007672 | 0.008312 | 0.008955 | 0.009573 | 0.010188 | 0.010777 | 0.011351 | 0.011873 | 0.012083 | 0.011187 | 0.009496 | 0.00756 | 0.005505 | 0.00444 | 0.003481 | 0.00269 | 0.002064 | 0.001565 | 0.001184 | 0.000914
Chart: TSR
| 16.000026664977696 | 15.578973331688811 | 15.157919998399926 | 14.736866665111036 | 14.315813331822152 | 13.894759998533264 | 13.473706665244377 | 13.052653331955488 | 12.631599998666601 | 12.210546665377716 | 11.78949333208883 | 11.368439998799941 | 10.947386665511058 | 10.526333332222169 | 10.105279998933282 | 9.6842266656443936 | 9.2631733323555103 | 8.8421199990666235 | 8.4210666657777349 | 8.0000133324888481 | 7.578959999199963 | 7.1579066659110762 | 6.7368533326221884 | 6.3157999993333007 | 5.8947466660444148 | 5.4736933327555288 | 5.0526399994666411 | 4.6315866661777552 | 4.2105333328888674 | 3.7894799995999815 | 3.3684266663110942 | 2.9473733330222074 | 2.5263199997333206 | 2.1052666664444337 | 1.6842133331555471 | 1.2631599998666603 | 0.84210666657777355
Froude Scaled 45.5m Data | 0.074926 | 0.073329 | 0.071734 | 0.070141 | 0.068556 | 0.066968 | 0.065379 | 0.063797 | 0.062218 | 0.060644 | 0.059073 | 0.057504 | 0.055937 | 0.054378 | 0.052825 | 0.051288 | 0.049762 | 0.048194 | 0.046531 | 0.04476 | 0.042755 | 0.040639 | 0.038442 | 0.036184 | 0.033853 | 0.031412 | 0.028839 | 0.025889 | 0.022529 | 0.018834 | 0.014789 | 0.011046 | 0.0080203 | 0.005702 | 0.0040881 | 0.0030479 | 0.0024297
Model Data | 0.055678 | 0.055231 | 0.054749 | 0.054308 | 0.053845 | 0.053355 | 0.052844 | 0.05235 | 0.051843 | 0.051346 | 0.05085 | 0.050327 | 0.049759 | 0.049136 | 0.048432 | 0.047635 | 0.046754 | 0.045758 | 0.044652 | 0.043446 | 0.042065 | 0.040573 | 0.038921 | 0.037186 | 0.035314 | 0.033093 | 0.02993 | 0.026027 | 0.021707 | 0.017306 | 0.013489 | 0.010431 | 0.008128 | 0.006444 | 0.005162 | 0.004246 | 0.00362
TSR=6 is minimum computed with test data.
    Lower values use Viterna flat-plate approximation for post-stall performance.
  Thrust diverges from scaled values at TSR above design point.
  Only test cases that experience TSR above 8.0 are hydraulic failures.
Differences in off-design performance result from hydrofoil, Re#, and AoA differences.
  See next slide and previous hydrofoil polar data plots.
Adjust blade pitch and/or TSR to improve thrust accuracy for off-design cases based on results of captured test.
Chart: AoA (deg)
| -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180
CL | 0 | 0.62796 | 0.59429 | 0.54905 | 0.52353 | 0.47601 | 0.39499 | 0.28175 | 0.14539 | -5.0664e-17 | -0.14539 | -0.28175 | -0.39499 | -0.47601 | -0.52353 | -0.54905 | -0.59429 | -0.60708 | -0.34414 | -0.25494 | -0.15374 | -0.025293 | 0.094574 | 0.19578 | 0.29343 | 0.41442 | 0.51757 | 0.61604 | 0.70771 | 0.79325 | 0.87893 | 0.96046 | 1.0274 | 1.0765 | 1.1121 | 1.0765 | 0.84899 | 0.78436 | 0.7479 | 0.68002 | 0.56427 | 0.40251 | 0.2077 | 7.2377e-17 | -0.14539 | -0.28175 | -0.39499 | -0.47601 | -0.52353 | -0.54905 | -0.59429 | -0.62796 | 0
CD | 0.077544 | 0.11201 | 0.21114 | 0.36266 | 0.54778 | 0.74347 | 0.92527 | 1.0703 | 1.1598 | 1.182 | 1.1598 | 1.0703 | 0.92527 | 0.74347 | 0.54778 | 0.36266 | 0.21114 | 0.099699 | 0.031585 | 0.021002 | 0.017174 | 0.014527 | 0.012252 | 0.012247 | 0.01335 | 0.013893 | 0.014236 | 0.014585 | 0.015607 | 0.017155 | 0.019496 | 0.022558 | 0.028142 | 0.034321 | 0.045636 | 0.12694 | 0.21114 | 0.36266 | 0.54778 | 0.74347 | 0.92527 | 1.0703 | 1.1598 | 1.182 | 1.1598 | 1.0703 | 0.92527 | 0.74347 | 0.54778 | 0.36266 | 0.21114 | 0.11201 | 0.077544

## Slide 3: Thrust Calibration by Pitch Adjustment
Zero-torque thrust matches very well at -2deg model blade pitch.
Zero-torque model TSR is slightly less at -2deg blade pitch.
Chart: TSR
| 16.000026664977696 | 15.578973331688811 | 15.157919998399926 | 14.736866665111036 | 14.315813331822152 | 13.894759998533264 | 13.473706665244377 | 13.052653331955488 | 12.631599998666601 | 12.210546665377716 | 11.78949333208883 | 11.368439998799941 | 10.947386665511058 | 10.526333332222169 | 10.105279998933282 | 9.6842266656443936 | 9.2631733323555103 | 8.8421199990666235 | 8.4210666657777349 | 8.0000133324888481 | 7.578959999199963 | 7.1579066659110762 | 6.7368533326221884 | 6.3157999993333007 | 5.8947466660444148 | 5.4736933327555288 | 5.0526399994666411 | 4.6315866661777552 | 4.2105333328888674 | 3.7894799995999815 | 3.3684266663110942 | 2.9473733330222074 | 2.5263199997333206 | 2.1052666664444337 | 1.6842133331555471 | 1.2631599998666603 | 0.84210666657777355
Froude Full-Scale | 233.916 | 229.7112 | 225.4996 | 221.2746 | 217.0536 | 212.8053 | 208.5324 | 204.2562 | 199.9649 | 195.6654 | 191.3484 | 186.9977 | 182.593 | 178.1612 | 173.7279 | 169.3223 | 164.8813 | 160.3008 | 155.3828 | 150.0929 | 144.0186 | 137.5423 | 130.7663 | 123.7159 | 116.3071 | 108.3721 | 99.7617 | 88.9754 | 76.5496 | 63.3712 | 49.8207 | 37.7761 | 28.2157 | 20.9914 | 15.9816 | 12.7395 | 10.8238 | 9.9441
Model Base Pitch | 173.703 | 173.365 | 172.377 | 171.891 | 171.315 | 170.631 | 169.857 | 169.089 | 168.246 | 167.404 | 166.556 | 165.646 | 164.645 | 163.458 | 161.997 | 160.159 | 158.012 | 155.506 | 152.615 | 149.382 | 145.56 | 141.32 | 136.549 | 131.459 | 125.769 | 118.349 | 105.514 | 90.781 | 75.853 | 61.547 | 49.472 | 39.904 | 32.671 | 27.287 | 23.209 | 20.265 | 18.274
Model -2deg Pitch | 239.413 | 236.148 | 232.795 | 229.511 | 226.182 | 222.862 | 219.55 | 216.24 | 212.84 | 209.394 | 205.882 | 202.257 | 198.483 | 194.561 | 190.502 | 186.311 | 181.991 | 177.544 | 172.929 | 168.149 | 163.162 | 158.058 | 152.424 | 145.969 | 137.967 | 124.61 | 106.703 | 89.243 | 73.084 | 59.501 | 48.403 | 39.669 | 32.965 | 27.659 | 23.62 | 20.62 | 18.541
Model Torque -2deg Pitch | -2.947 | -2.4 | -1.855 | -1.31 | -0.767 | -0.223 | 0.322 | 0.871 | 1.428 | 1.994 | 2.567 | 3.152 | 3.75 | 4.361 | 4.99 | 5.633 | 6.295 | 6.977 | 7.68 | 8.411 | 9.177 | 9.973 | 10.722 | 11.392 | 11.887 | 11.013 | 9.115 | 6.829 | 5.117 | 4.226 | 3.388 | 2.656 | 2.06 | 1.566 | 1.166 | 0.859 | 0.64
Froude Full-Scale | -0.85431 | -0.38073 | 0.094725 | 0.57106 | 1.0502 | 1.5269 | 2.0021 | 2.4819 | 2.9642 | 3.4526 | 3.9503 | 4.4619 | 4.9883 | 5.5345 | 6.099 | 6.6898 | 7.3091 | 7.942 | 8.5736 | 9.1976 | 9.7556 | 10.282 | 10.7837 | 11.2655 | 11.7171 | 12.1151 | 12.4371 | 12.4392 | 11.9369 | 10.9189 | 9.3017 | 7.4546 | 5.6289 | 3.9889 | 2.6584 | 1.648 | 0.93304 | 0.5016